Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» и утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 245-од от 04.12.2017г. Изменения №1 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа» утверждённый приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 234-од от 05.12.2018г Изменения №2 в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова» утверждён приказом начальника Управления образования Артинского городского округа № 112-од от 28.04.2020г |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2006г 66 АВ 340571 66 АВ 340572 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2013г серия 66 АЕ № 699522 Кадастровый план земельного участка от 26.04.2006 №03-2/06-0307 Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 15.02.2011г № 6603/201/1-344 Межевое дело по установлению границ земельного участка от 17.12.2001г № 3/16-7 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением Регистрационный номер № 19716 от 07.05.2017г Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия лицензии: бессрочно Приложение №1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Общее образование: 1.Начальное общее образование 2.Основное общее образование Дополнительное образование: 1.Дополнительное образование детей и взрослых Приложение №1.1 на право осуществления образовательной деятельности от 07.05.2017г с регистрационным № 19716 Дошкольное образование 2)Данные указанные в лицензии соответствуют уставу 3)Уровни в соответствии с лицензией 4)Свидетельство о государственной аккредитации от 31.05.2018. Серия 66А01 № 0002047 с регистрационным номером 9457 Приложение№1 к свидетельству о государственной аккредитации от 31.05.2018г Серия 66А02 № 0004128 Срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 30.01.2024г |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1)Имеются: - основная образовательная программа начального общего образования (Приказ № 166-од от 01.09.2020г.) - основная образовательная программа Основного общего образования (Приказ № 166-од от 01.09.2020г.) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) Приказ № 166-од от 01.09.2020г) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Приказ № 166-од от 01.09.2020г) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы) Приказ № 166-од от 01.09.2020г) -Общеобразовательные программы дополнительного образования детей по направленностям: -Культурологическая Общеразвивающая программа дополнительного образования «Английский язык» -Социально-педагогическая Общеразвивающая программа дополнительного образования Пресс-центр "Луч" -Художественно-эстетическая Общеразвивающая программа дополнительного образования «Акварелька» Общеразвивающая программа дополнительного образования «Мир петелек» Общеразвивающая программа дополнительного образования «Рукотворчество»; -Физкультурно-спортивная Общеразвивающая программа дополнительного образования «Секция общефизической подготовки» «Юный шахматист» Общеразвивающая программа дополнительного образования «Юный инспектор дорожного движения» -Туристско-краеведческая Общеразвивающая программа дополнительного образования «Юный турист» Утверждены приказом № 166-од от 01.09.2020г) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1)Имеется программа развития МБОУ «Барабинская ООШ» (2018-2023), утверждена приказом директора № 122-од от 16.06.2018 2)- |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на __________ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется план работы ОУ на 2021-2022 учебный год 2)Утвержден приказом директора № 75 -од от 17.06.2021г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В одну смену 9; 47 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 320 человек 2) 9 3) 47 4) 0 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 2,7; Учителя - 15,72; Воспитатель – 0,25; Педагог-организатор-0,5; Педагог-ДО-1ст; мастера производственного обучения -0; научные работники -0; медицинские работники -0; иные работники- 16,75; 2) Администрация – 2,7; Учителя - 15,72; Воспитатели – 0,25; Педагог-организатор-0,5; Педагог-ДО-1ст; мастера производственного обучения -0; научные работники -0; медицинские работники -0; иные работники- 16,75. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 1)Готовность канализации: акт от 30.06.2021№ 1 2)Готовность отопления: акт от 30.06.2021 № 2 3)Готовность водоснабжения: акт от 30.06.2021 № 3 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Все парты и стулья промаркированы в соответствии с нормами и ростовыми группами согласно СанПиН Оснащенность 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% предметов обеспечены учебниками |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерская оснащена в соответствии с требованиями к оснащению кабинета технологии - станок токарный по дереву – 3 шт.; - станок токарный по металлу – 3 шт; - сверлильный станок – 2 шт.; - настольный наждачный станок – 1 шт.; - шлифовальный станок – 1 шт.; - циркулярно-фуговочный станок – 1 шт.; - верстак столярный – 5 шт.; - слесарный станок – 1 шт.; - токарно-винторезный станок – 2 шт.; - молоток – 3 шт.; - ножовка по металлу – 2 шт.; - гвоздодер – 2 шт.; - киянки – 1 шт.; - тисы слесарные – 2 шт; - пассатижи – 2 шт.; - напильник – 5 шт.; - фуганок – 4 шт. Акт № 32 от 30.06.2021г |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, готов к началу 2021-2022 уч.года. Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 4 от 30.06.2021г «О готовности спортивного зала к НУГ». |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь имеется в норме, в удовлетворительном состоянии. -Беговая дорожка ДН – 8446 -1шт -Бревно гимнастическое постоянной высоты-1шт -Брусья гимнастические мужские массовые-1шт -Велотренажер мех. НВ - 807-1шт -Ворота минифутбольные-1шт -Козел гимнастический переменной высоты-1шт -Конь гимнастический переменной высоты массовый-1шт -Мостик гимнастический (ш) 1-1шт -Мостик гимнастический (ш) 2-1шт -Палатка ROCK LAND" PAMR - 4" (1) -1шт -Палатка ROCK LAND" PAMR - 4" (2) -1шт -Палатка ROCK LAND" PAMR - 4" (3) -1шт -Палатка ROCK LAND" PAMR - 4" (4) -1шт -Фитнесс центр (Силовой тренажер) -1шт -канат для перетягивания – 1 шт.; - крепления к лыжам – 5 шт.; - лыжи – 30 шт. - мяч б/б – 10 шт.; - мяч волейбольный – 10 шт.; - палки лыжные – 10 шт.; - маты гимнастические – 15 шт.; - скакалки – 10 шт.; - коврики гимнастические – 5 шт.; - сетка волейбольная – 2 шт.; - кольцо баскетбольное – 2 шт.; - шведские стенки – 1 шт.; - секундомер – 2 шт Имеется акт-разрешение МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 19.06.2020г № 4 Сертификатов соответствия нет т.к. спортивное оборудование приобреталось до 2014 года. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Акт № 4 от 30.06.2021 Имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется акт МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» проведения испытаний спортивного оборудования на спортивной площадках от 30.06.2021г №4 № 5, №28 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)Предписание №17/1/9 от 10.06.2021 2)5 3)0 4) Имеется, утвержден приказом № 82-од от 05.07.2021 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Омелькова М. В. Приказ № 105-од от 01.09.2020 МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель ОУ Тихомирова Е.А: 13.04.2021г. НОУ «Престиж» Удост. № 1183 2) Наличие ответственного Омелькова М.В. специалист ОТ (ГО и ТБ) прошла обучение 13.04.2021г. НОУ«Престиж» Удост. № 1185 3) Учитель ОБЖ - Лаврова С.В. прошла обучение 13.04.2021г.НОУ«Престиж» Удост. № 1186 4) Председатель профсоюзной организации Серебренникова Ю.С. обучение 13.04.2021г. НОУ«Престиж» Удост. № 1184 5)10 педагогов, прочего персонала - 4 НОУ «Престиж» 14.03.2015г 6)Обучение обучающихся ППБ осуществляется в соответствии с планом не реже 1 раза в четверть; 7)Эвакуационные учения с обучающимися проходят: один раз в четверть (справки) в школе (взаимодействие с госпожнадзором проводятся 2 раза в год (осень, весна) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеется огнетушители – 15 шт, пожарные щиты – 3шт, пожарные краны – 5 шт. 2) Имеется журнал учета первичных средств 3) Составлен акт по проверке огнетушителей на срок годности от 01.07.2021 г. ООО «Алтын» Проводится ежегодно ответственный – Омелькова М.В. – специалист по ОТ (ГО иТБ) |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) В ОУ имеется АПС и система оповещения в исправном состоянии Акт ИП «Иноземцев В.И.» от 18.05.2021г. Система речевого оповещения пожарная «Орфей» ИП «Иноземцев В.И.» 2) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; договор № 123 от 22.01.2021г «Иноземцев В.И.», Акт OOO «ОКО-Охрана» от 25. 06.2021г. 3) ИП «Иноземцев В.И.» договор № 121 от 22.01.2021г. 4) Иных систем пожарной автоматики нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да Акт от 30.06.2021г. №11 МБОУ «Барабинская ОШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» «Соответствие требованиям ПБ путей эвакуации» |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по измерениям параметров электроустановки напряжением до 1000В №129 от 03.06.2018г ООО «ПромЭлектро» г. Екатеринбург |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Имеются пожарные краны и рукава, акт проверки внутренних пожарных кранов от 11.05.2021. ООО «Алтын» 2) Искусственный водоисточник 50 кубических метров. Имеется акт проверки пожарного водоема от 11.05.2021. ООО «Алтын» |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется Декларация пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 26.05.2021г. Регистрационный №65203000-ТО-67 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) - 2)- 3)- 4) – 5)- |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Тихомирова Е.А. 19.06.2020 Протокол №: 5330925 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» 2) Ответственная: Омелькова М.В 30.03.2021г. 3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках): Сыскова А.В.- Шеф-повар – 26.08.2020г. Сыскова К.Э.- повар,– 12.04.2021г. Бобина И.М. - кухонный рабочий –15.04.2021г, Технический персонал: Почмина И.А. – 13.04.2021г. Нарцисова Н.Н. – 13.04.2021г. Омелькова Ю.В.- 13.04.2021г. Педагогические работники апрель 2021г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Имеется столовая общей площадью – 111,5 м2 в том числе кухня и цеха площадью - 61,4м2, обеденный зал площадью -50,1м2 2) -Ванна моечная 2-х местная ВМ - 2 (школьная столовая) -Водонагреватель "Аристон" ABS BLU ECO 50V -Ванна моечная ВМ - 2 (школьная столовая) -Ванна моечная ВМ - 2 (школьная столовая) -Весы электронные CAS SW 20до 15 кг. -Весы электронные универсальные(ВУЭ) до 150 кг. -Ларь морозильный МЛК -350" -Микроволновая печь AIRHOT WR 900 -Мясорубка настольная МИМ-80 -Накопительный водонагреватель "Аристон" ARI 200V (настенный) -Овощерезка Наkkа SSR02 -Пароконвектомат PIRON G906RXS в комплекте с гастроумкостями 6 шт. и пароумягчит. - Термопот Sakura SA-315 5л -УКМ - 06 (мясорубка,прот.маш.,шинковка) -Холодильник Бирюса 127 -Холодильник СТИНОЛ RF- 345 -Пекарный шкаф -Электроплита ПЭ - 4 ШМ 4-х конф. с жар. шкафом -Электросушитель для рук волна (корридор столовая) - дуршлаг – 2 шт.; - кастрюля 10л – 1 шт.; - кастрюля 4л – 2 шт.; - кастрюля 6л – 4 шт.; - кастрюля 8л – 1 шт.; - кастрюля 20л – 3 шт.; -кастрюля 25л – 3шт -кастрюля 35л – 2шт - котел 30л – 2 шт.; - котел 50л – 1 шт.; -Бак 60л-3шт - сковорода чугунная – 1 шт.; -таз 10л – 3 шт; 12л – 3 шт - доска разделочная – 13 шт; - ковш нерж- 1 шт; -половник – 3 шт Обеденный зал на 40 посадочных мест, в котором имеются столы и скамьи, соответствующие для организации питания. 3) Имеются акт от 01.07.2021. ООО «Алтын» 4)Горячее питание организовано за счет собственной столовой. Имеются договора на поставку продуктов питания Договоры на поставку мясной и молочной продукции № 32/21 от 22.01.2021 СППК «УралКомбикорм» - Договор на поставку Изделий хлебобулочных и мучных кондитерских ИП Ватлина С.Л. № 5 от 20.01.2021. - Договоры на поставку продуктов питания ИП Байдин С.Н №2. от 01.04.2021г. ИП «Голенищева И.В. №18 от 01.04.2021г. 5)Охват обучающихся горячим питанием составляет – 100%. 6) Имеется паспорт пищеблока. 01.09.2018 |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии имеется 20 облучателей рецикуляторов, 13 облучателей бактерицидных |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проверки вентиляционных каналов от 11.05.2021г. ООО «Алтын» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Мед.кабинет отсутствует согласно СанПин 2)Медицинское обслуживание обеспечивает ОВП по договору от 28.04.2020 № 4 пролангирован на неопределенный срок 3) В соответствии с приказом АЦРБ Федяков А.И., фельдшер |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний №973, 974 проведенный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районе», 05.03.2021г Проба «Вода из разводящей сети» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН. Исследования проводятся ежегодно |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие, | В наличии имеется 20 облучателей рецикуляторов, 13 облучателей бактерицидных. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Имеется. За каждым классом закреплен отдельный кабинет |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов0 при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется у входной группы -2 , в санитарных узлах-2, помещении пищеблока-2. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Сотрудники обеспечены одноразовыми масками из расчёта смена масок каждые три часа, на 3 месяца. Сотрудники обеспечиваются перчатками из расчета 1 пара на месяц. |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие | В наличии имеются бесконтактные термометры – 3 шт. Термометрия осуществляется ежедневно, в утренний, обеденный перерыв результат заноситься в журнал «Измерения температуры» |
| 48. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется паспорт разработан, Дополнения к паспорту согласован с: 1) Начальником Красноуфимского отделения УФСБ по Свердловской области 09.12.2019 2) Начальником Красноуфимского ОВО-филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области 05.12.2019 3)Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО 11.12.2019г 4)- Дополнения к паспорту согласованы с: 1) Начальником Красноуфимского отделения УФСБ по Свердловской области 09.12.2019 2) Начальником Красноуфимского ОВО-филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области 05.12.2019 3)Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО 11.12.2019г Ответственный Омелькова М.В, №77 ОД от 26.06.2021г. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 163-ОД от 01.09.2020г. по МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 23 2) 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | 1) Имеются (4шт). Соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 Cистема стандартов безопасности труда (ССБД) Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1)Имеется 2) Мун. контракт №1 от 09.03.2021г. на охрану ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В штатном расписании отсутствует 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор №5/21 от 22.01.2021 3) Круглосуточная лицензированная охрана Мун. контракт №1 от 09.03.2021г. на охрану ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Имеется КТС исправна Акт ООО «Алтын» от 30.06.2021г 2) КТС с передачей тревожных сообщений в подразделения ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор №5/21 от 02.01.2021 3) Договор № 123 от22.01.2021г ИП «Иноземцев В.И.» 4)- 5)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют, не предполагаются в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Имеется, исправна. 2)Сигнал тревоги выводится на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор №5/21 от 22.01.2021 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ИП «Иноземцев В.И.» договор № 122 от 22.01.2021г |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеются 2)8 камер по периметру школы, камеры внутри здания на первом этаже-2. 3)Вывод изображений осуществляется на монитор на посту охраны с сохранением на жестком диске с объемом в 3Гб (срок хранения информации 30 дней). Модель камер – RT – MFB21v (уличная цветная с ИК подвеской). 4)- |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется Охрана осуществляется в круглосуточном режиме охранным предприятием ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2021 г. 2)- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Охрана осуществляется в круглосуточном режиме охранным предприятием ООО ЧОП «Фантон» г Екатеринбург, ул Репина, 78 Муниципальный контракт № 1 от 09.03.2021 г. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется Стационарный арочный металлодетектор «АРКА» - 1 шт. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Согласно паспорту безопасности не предусмотрена |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеются ворота для выезда обслуживающего транспорта двустворчатые металлические высотой 2,5 метра, оснащены навесным запирающим устройством и дорожным знаком 3.2. «Движение запрещено». Калитка металлическая, высотой 2.5 метра расположена смежно с воротами |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Не предполагается в соответствии с паспортом безопасности и категорией объекта |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Ограждение имеется по периметру территории школы. 2) состояние ограждения удовлетворительное. Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 34 от 30.06.2021г |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется освещение по периметру МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 2) Состояние исправное Акт МБОУ «Барабинская ООШ» № 35 от 30.06.2021г |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности нет Проведена, Акт от 30.06.2021г № 29 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Ответственная -Шевченко Лариса Егоровна- библиотекарь |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | ПАО «Ростелеком» U-tel- провайдер От 20.01.2021г №3387998 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 23 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) NetPolice (DNS - сервер) 2)Все компьютеры, используемые в образовательном процессе, имеют контент-фильтр |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Акт № 7 от 30.06.2021г |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Тихомирова Е.А.-директор, учитель информатики, Шевченко Л.Е. – библиотекарь, Степаненко Ю.А.- программист Приказ № 122-од от 01.09.2021г |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 121-од от 01.09.2021г 2) Лицензия №АН-66-000135 от 08.04.2019 3) Договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) 4) Всего на подвозе 29 человек: Б.Карзи -19, д.Омельково-10) Маршрут согласован с начальником ГИБДД АГО 31.08.2020г 6) Организован предрейсовый технический и медицинский осмотр. Договор № 38 от 22.01.2021 с ГБУЗ Сверловской области «Артинская центральная районная больница» 7) 01.06.2021 осуществляется ежегодно по графику 8) 1 водитель автобуса 9) Стаж работы водителя – 37 лет, обучение по повышению проф.мастерства пройдено 25.11.2020г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 2)Утвержден 19.07.2018 3) Госавтоинспекцией муниципального образования 19.07.2018. 4)Согласован Администрацией Артинского городского округа 19.07.2018 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно-тренировочный перекресток в коридоре I этажа |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется Класс БДД во 2 кабинете нач.классов и рекреациях 1 этажа |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются уголки безопасности дорожного движения в фойе школы в коридоре 1 этажа и в учебных кабинетах Последнее обновление 25.06.2021г |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется ограждение территории образовательной организации, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2) 2, соответствует ГОСТ Р52289–2004 имеются искусственные неровности и светофор Т-7 3)Имеется тротуар на противоположной стороне |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Имеется приказ от 01.09.2020г №101-од МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» Ответственный за ОТ- Омелькова М.В. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется 2018-2021г утвержден на собрании трудового коллектива Протокол №42 от «11» сентября 2018г Дополнительное соглашение к коллективному договору Протокол № 19 от «20» апреля 2021г |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Руководитель – Тихомирова Е.А. НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение № 1188 от 13.04.2021 2) Омелькова М.В. специалист по ОТ - НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение № 1190 от 13.04.2021 Серебренникова Ю.С.- председатель профсоюзной организации НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение № 1189 от 13.04.2021 Лаврова С.В – учитель ОБЖ НОЧУ Центр дополнительного образования «Престиж» удостоверение № 1191 от 13.04.2021 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении. Утвержден приказом МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» № 75 -од от 17.06.2021г |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, Приказ № 166 – од от 01.09.2021г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы по охране труда: Регистрации вводного инструктажа Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников Журнал регистрации несчастных случаев на производстве Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. Пожарная безопасность Журнал регистрации вводного инструктажа по противопожарной безопасности 2.Журнал регистрации противопожарного инструктажа |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся: - вводный - первичный - на рабочем месте - целевые согласно периодичности. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 30 2) 30 3) 0 4) 2022, 2025 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Ремонт карнизов по периметру школы, ремонт части мягкой кровли |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Побелка потолков и стен, покраска полов в 2 классных комнатах, коридорах |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Реконструкция кровли, замена окон, ремонт пола в классах. План утвержден Приказ № 212-од от 29.12.2020 МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» |